МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор колледжа

_________ С.Н.Козлов

12.01.2017

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,

ЗАДАНИЯ НА ДОМАШНЮЮ КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 2-53 01 05

«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ»

2016

Авторы: Кабушева В.В., преподаватель учреждения образования «Могилевский государственный  политехнический колледж»

Рецензент: Михальцова Е.Л., преподаватель учреждения образования «Могилевский государственный политехнический колледж»

Разработано на основе учебной программы учреждения образования, реализующего программы среднего специального образования, по учебной дисциплине «Электрические машины», утвержденной директором колледжа, 2016

Обсуждено и одобрено

на заседании цикловой комиссии

электротехнических дисциплин

Протокол № _____ от _______________

Согласовано с цикловой комиссией

стандартизации

Протокол  № ______ от ______________

Пояснительная записка

Программа учебной дисциплины «Электрические машины» предназначена для средних специальных учебных заведений и предусматривает изучение основ теории, принципа действия, устройства и эксплуатационных свойств электрических машин, трансформаторов.

На теоретических и лабораторных занятиях должно соблюдаться единство терминологии, буквенных обозначений электрических величин и единиц измерения, условных графических обозначений в электрических схемах.

В результате изучения учебной дисциплины «Электрические машины» учащиеся должны:

знать на уровне представления:

- номенклатуру электрических машин;

- общие требования, предъявляемые к электрическим машинам;

- перспективы развития электромашиностроения;

знать на уровне понимания:

- принцип действия, конструкцию, рабочие процессы и эксплуатационные особенности трансформаторов и электродвигателей;

- принцип действия, конструкцию, основные характеристики генераторов постоянного и переменного тока;

- методику расчета мощности электродвигателей при различных режимах работы;

учащиеся должны уметь:

- производить расчет однофазного и многообмоточного трансформатора;

- исследовать основные свойства трансформаторов и электрических машин;

- производить расчет мощности и выбор электродвигателей;

- проверять электродвигатели по перегрузочной способности, пусковым условиям, нагреву;

- обнаруживать основные неисправности в трансформаторах и электродвигателях, определять пути их устранения.

Для контроля и коррекции знаний учащихся предусмотрена домашняя контрольная работа и экзамен в конце курса.

Общие методические рекомендации по выполнению домашней

контрольной работы

Домашняя контрольная работа содержит 4 задания, из которых два теоретических вопроса и две практических задания.

Номер варианта домашней контрольной работы определяется двумя последними цифрами шифра учащегося.

Номера теоретических вопросов и практических заданий для домашней контрольной работы представлены в таблице 20.

При выполнении домашней контрольной работы необходимо руководствоваться следующими требованиями:

- домашняя контрольная работа должна быть выполнена и сдана на проверку в установленный учебным графиком срок;

- домашняя контрольная работа может быть выполнена одним из способов: рукописным  (в тетради в клетку) или машинописным.

- на обложке домашней контрольной работы указывается фамилия, имя, отчество, шифр учащегося, номер группы, наименование учебной дисциплины, номер домашней контрольной работы, вариант;

- домашняя контрольная работа должна быть аккуратно оформлена, написана разборчивым почерком (для рукописного способа), ее страницы должны быть пронумерованы, иметь  поля для замечаний рецензента; в конце работы ставится дата и подпись учащегося;

- объем домашней контрольной работы – максимум 20 страницы школьной тетради или 15 страниц односторонней печати;

- при выполнении домашней контрольной работы машинописным способом набор текста осуществляется с использованием текстового редактора Word. При этом рекомендуется использовать шрифты типа Times New Roman размером 14 пунктов. Межстрочный интервал должен составлять 1-1,5 интервала. Абзацный отступ – не менее 15-17 мм.

- решение задач должно иметь объяснение последовательности выполняемых действий и обоснованные выводы. Задачи без пояснений будут считаться нерешенными;

- теоретический материал должен быть подтверждён примерами, уравнениями, схемами.

- в конце работы приводится список используемых источников, оформленный в соответствии с требованиями СТУ СМК 4.04-2011 (автор, название, место издания, издательство, год издания);

- выполненную работу учащийся предоставляет на рецензирование на заочное отделение. После проверки в соответствии с замечаниями рецензента учащийся вносит исправления в работу;

- учащийся, не получивший зачет по домашней контрольной работе, не допускается к экзамену.

Критерии оценки домашней контрольной работы

Результаты выполнения домашней контрольной работы оцениваются отметками «зачтено», «не зачтено».

Домашняя контрольная работа оценивается отметкой «зачтено», если правильно выполнено 75% домашней контрольной работы согласно варианту с учетом всех требований.

Допускаются недочеты, такие как:

- недостаточно полное и грамотное написание одного из теоретических вопросов;

- неточности в формулировках;

- ошибки в вычислениях при использовании нужных формул для выполнения расчетных заданий, что не влияет на конечный результат.

Отметка «не зачтено» ставится, в случае если домашняя контрольная работа выполнена:

- не по своему варианту;

- в объеме меньше 75% всей домашней контрольной работы;

- без полного соблюдения требований по оформлению домашней контрольной работы;

- с допущением грубых ошибок в соответствии критериями отметок.

Домашняя контрольная работа с отметкой «не зачтено» возвращается учащемуся с подробной рецензией, содержащей рекомендации по устранению ошибок, с которыми необходимо внимательно ознакомиться, устранить и вновь сдать (выслать) вместе с незачтенной домашней контрольной работой на проверку.

Зачтенная и доработанная домашняя контрольная работа предъявляется преподавателю до начала экзамена.

Программа учебной дисциплины

Введение

Цель и задачи учебной дисциплины

Роль электрических машин и трансформаторов и электрификации народного хозяйства

История создания трансформаторов и электрических машин, этапы развития отечественного электромашиностроения

Классификация электрических машин

Литература: [1], с. 3-10

Раздел 1 Коллекторные машины

Тема 1.1 Принцип работы и устройство коллекторных

машин постоянного тока

Основные законы электротехники в применении к теории электрических машин

Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока

Устройство коллекторной машины постоянного тока

Серии машин постоянного тока, выпускаемых промышленностью

Литература: [1], с. 321-328

Тема 1.2 Обмотки якоря коллекторных машин

Принцип выполнения обмоток якоря

Типы обмоток: простые петлевые волновые, сложные петлевые и волновые, комбинированная обмотка

Уравнительные соединения обмоток якоря первого и второго рода

Области применения различных типов обмоток якоря

Выражение электродвижущих сил (ЭДС) обмотки якоря, электромагнитного момента машины постоянного тока

Литература: [1], с. 329-347

Тема 1.3 Магнитная цепь машин постоянного тока

Конструкция магнитопроводов машин постоянного тока

Магнитодвижущая сила (МДС) обмотки возбуждения в режиме холостого хода

Магнитная цепь и ее участки

Реакция якоря в машине постоянного тока

Магнитное поле машины при нагрузке

Учёт размагничивающего действия реакции якоря

Компенсационная обмотка: назначение, конструкция, область применения

Литература: [1], с. 348-360

Тема 1.4 Коммутация в машинах постоянного тока

Причины, вызывающие искрение на коллекторе. Стандартная шкала искрения

Сущность процесса коммутации, виды коммутации

Способы улучшения коммутации

Помехи радио приёму и способы их ослабления

Литература: [1], с. 361-376

Тема 1.5 Коллекторные двигатели

Уравнения ЭДС и моментов для генераторов

Классификация генераторов постоянного тока по способу возбуждения

Генераторы постоянного тока независимого, параллельного и смешанного возбуждения: схемы включения, принцип работы, характеристики холостого хода, внешние и регулировочные

Типы генераторов и области их применения

Литература: [1], с. 387-413

Тема 1.6 Коллекторные генераторы постоянного тока

Уравнения электродвижущих сил и моментов для двигателя постоянного тока

Коллекторные двигатели постоянного тока параллельного, последовательного и смешанного возбуждения: схемы включения, принципы работы, основные характеристики, область применения

Регулировочные свойства коллекторных двигателей; явление «разноса»

Коллекторный двигатель переменного тока последовательного возбуждения

Универсальный коллекторный двигатель: особенности конструкции, характеристики, область применения

Потери и коэффициент полезного действия машины постоянного тока

Литература: [1], с. 377-386

Тема 1.7 Машины постоянного тока специального назначения

Вентильный и исполнительные двигатели постоянного тока, тахогенераторы и сварочные генераторы. Их устройство, принцип действия и область применения

Литература: [1], с. 414-426

Раздел 2 Трансформаторы

Тема 2.1 Устройство и рабочий процесс трансформатора

Назначение, область применения, принцип действия, устройство и классификация трансформаторов

Уравнение электродвижущих сил, токов

Приведение параметров вторичной обмотки трансформаторов к параметрам первичной

Уравнения ЭДС, МДС приведённого трансформатора

Схема замещения и векторная диаграмма приведённого трансформатора

Трансформирование трёхфазного тока. Схемы соединения обмоток трёхфазных трансформаторов

Явления, возникающие при намагничивании магнитопроводов трансформаторов

Опытное определение параметров реального трансформатора и схемы замещения по данным опытов холостого хода, короткого замыкания

Упрощенная векторная диаграмма трансформатора

Изменение вторичного напряжения, внешние характеристики трансформатора при различном характере нагрузки

Потери мощности, коэффициент полезного действия трансформаторов

Способы регулирования напряжения трансформаторов

Литература: [1], с. 13-60

Тема 2.2 Схемы и группы соединения обмоток и параллельная

работа трансформаторов

Физическое строение диэлектрика, электрический момент диполя. Схемы соединения обмоток трёхфазного трансформатора

Влияние схемы соединения обмоток на отношение линейных напряжений трёхфазных трансформаторов

Группы соединения, (основных и производные)

Группы соединения, предусмотренные стандартом

Необходимость в параллельной работе трансформаторов, условия и схемы их включения

Литература: [1], с. 61-70

Тема 2.3 Автотрансформаторы и трехобмоточные

трансформаторы

Устройство и особенности рабочего процесса автотрансформаторов по сравнению с двухобмоточными трансформаторами

Трёхфазные трансформаторы

Регулировочные трансформаторы

Трехобмоточные трансформаторы, их назначение, особенности работы

Литература: [1], с. 71-75

Тема 2.4 Трансформаторы специального назначения

Трансформаторы с плавным регулированием вторичного напряжения. Трансформаторы для выпрямительных установок: особенности работы, коэффициент типовой мощности трансформаторов

Литература: [1], с. 84-94

Раздел 3 Общие вопросы теории бесколлекторных машин

переменного тока

Тема 3.1 Принцип действия бесколлекторных машин

переменного тока

Принцип действия асинхронного и синхронного двигателей синхронного генератора

Устройство синхронной и асинхронной машины

Литература: [1], с. 97-101

Тема 3.2 Принцип выполнения и основные типы обмоток

статора

Принцип выполнения обмоток статора: понятие о катушке (секции), полюсном делении, шаге обмотки по пазам, ЭДС проводника обмотки

График распределения магнитной индукции в воздушном зазоре машины, ЭДС катушке (секции)

Укорочение шага обмотки

Обмотки сосредоточенные и распределенные. Число пазов на полюс и фазу. Коэффициент распределения. Обмоточный коэффициент. Катушечная группа. ЭДС катушечной группы и фазной обмотки статора

Трехфазная обмотка целым числом пазов на полюс и фаза

Трехфазные обмотки статора – двухслойные и однослойные. Обмотки петлевые и волновые

Понятие об обмотках с дробным числом на полюс и фазу

Понятие об однофазных обмотках статора

Литература: [1], с. 102-113

Тема 3.3 Магнитодвижущая сила обмоток статора

Магнитодвижущая сила (МДС)

Магнитная цепь и ее участки

Магнитное поле машины

Литература: [1], с. 125-134

Раздел 4 Асинхронные машины

Тема 4.1 Режимы работы и устройство асинхронной машины

Режимы работы асинхронной машины: двигательный, генераторный и тормозной

Условия перехода асинхронной машины в указанные режимы

Устройство трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутой обмоткой ротора. Особенности конструкций асинхронного двигателя с фазным ротором

Маркировка выводов обмоток асинхронного двигателя

Соединение обмоток статора звездой и треугольником

Литература: [1], с. 135-145

Тема 4.2 Магнитное поле асинхронной машины

Магнитная цепь асинхронного двигателя

МДС обмотки статора в режиме холостого хода

Основной магнитный поток рассеяния

Индуктивные сопротивления обмоток асинхронного двигателя

Роль зубцов сердечника в создании электромагнитных сил и наведение ЭДС в обмотке электрической машины

Литература: [1], с. 146-153

Тема 4.3 Рабочий процесс трехфазного асинхронного

двигателя

Аналогия между асинхронной машиной и трансформатором

Уравнение ЭДС асинхронного двигателя (АД) при не подвижном и вращающимся роторе

Понятие о скольжение асинхронной машины

Частота ЭДС обмотке ротора

Уравнение МДС и токов АД

Приведение параметров обмотки ротора к параметрам обмотки статора

Векторная диаграмма и схема замещения АД

Потери и КПД асинхронного двигателя

Литература: [1], с. 154-161

Тема 4.4 Электромагнитный момент и рабочие

характеристики асинхронного двигателя

Электромагнитный момент асинхронного двигателя

Зависимость электромагнитного момента от скольжения

Максимальный момент и критическое скольжение

Начальный пусковой момент

Перегрузочная способность асинхронного двигателя

Рабочие характеристики асинхронного двигателя

Способы улучшения коэффициента мощности асинхронного двигателя

Влияние напряжения сети и активного сопротивления обмотки ротора на форму механической характеристики асинхронного двигателя

Литература: [1], с. 162-178

Тема 4.5 Опыты холостого хода и короткого замыкания

асинхронного

Опыты холостого хода, короткого замыкания асинхронного двигателя: схема опытов, порядок использование результатов расчета параметров схемы замещения асинхронного двигателя

Расчет и построение рабочих характеристик асинхронного двигателя по схеме замещения с вынесенным намагничивающим контуром

Литература: [1], с. 179-192

Тема 4.6 Пуск и регулирование частоты вращения

трехфазного асинхронного двигателя

Пусковые свойства трехфазные асинхронные двигателей с короткозамкнутой обмоткой ротора

Способы пуска асинхронных двигателей при пониженном напряжении переключением обмоток статора со звезды на треугольник, автотрансформаторный, Реакторный пуск асинхронных двигателей с фазным ротором

Асинхронные двигатели с улучшенными пусковыми свойствами: глубокопазные, двухклеточные

Регулирование частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей изменением скольжения, числа пар полюсов в обмотке статора, частоты питающего напряжения

Литература: [1], с. 193-207

Тема 4.7 Однофазные и конденсаторные асинхронные

двигатели

Принцип действия однофазного асинхронного двигателя

Расположение пульсирующего магнитного поля на два вращающихся

Пуск и реверс однофазного асинхронного двигателя

Получение вращающегося магнитного поля посредством двух обмоток на статоре

Фазосдвигающие элементы: активное сопротивление, индуктивность и емкость

Конденсаторные асинхронные двигатели

Выбор рабочей и пусковой емкостей

Использование трехфазного асинхронного двигателя для работы от однофазной сети

Литература: [1], с. 208-217

Тема 4.8 Асинхронные машины специального назначения

Индукционные регуляторы и фазорегуляторы

Асинхронный преобразователь частоты

Назначение, принцип работы и основные характеристики этих машин

Понятие о линейных асинхронных двигателях

Литература: [1], с. 218-229

Раздел 5 Синхронные машины

Тема 5.1 Устройство синхронных машин

Типы синхронных машин: машины явнополюсные и неявнополюсные и их устройство

Способы возбуждения синхронных машин

Гидрогенераторы и турбогенераторы. Дизельгенераторы. Особенности конструктивного исполнения этих машин

Литература: [1], с. 237-248

Тема 5.2 Магнитное поле и характеристики синхронных

генераторов

Реакция якоря в трехфазном синхронном генераторе при активном, индуктивном, емкостном и смешанных видах нагрузки

МДС статора и ее составляющие по продольной и поперечной осям

Уравнение ЭДС и векторные диаграммы явнополюсного и неявнополюсного синхронных генераторов

Характеристики холостого хода и короткого замыкания

Внешние и регулировочные характеристики – синхронного генератора

Номинальное изменение напряжения синхронного генератора

Потери и КПД синхронной машины

Литература: [1], с. 249-269

Тема 5.3 Параллельная работа синхронных генераторов

Условия и порядок включения синхронных генераторов на параллельную работу с сетью методами точной синхронизации и самосинхронизации

Работа синхронного генератора, включенного на параллельную работу с сетью, при изменении вращающегося момента и тока в обмотке возбуждения

Электромагнитная мощность синхронной машины: угловая характеристика, синхронизующая мощность

Перегрузочная способность синхронного генератора

Колебания синхронных машин и способы их ослабления. Успокоительная обмотка, ее назначение и конструкция

Литература: [1], с. 270-288

Тема 5.4 Синхронные двигатели и синхронные компенсаторы

Особенность конструкции синхронного двигателя

Пуск в ход синхронного двигателя

Электромагнитная мощность и угловая характеристики синхронного двигателя

Работа синхронного двигателя при изменении тока в обмотке возбуждения и при изменении нагрузочного момента

Моменты входа в синхронный и выхода из синхронизма

Синхронный компенсатор: назначение, схема включения, особенности конструкции

Литература: [1], с. 289-301

Тема 5.5 Синхронные машины специального назначения

Реактивный и гистерезисный синхронные двигатели

Шаговые двигатели. Назначение, принцип работы и устройство этих машин

Литература: [1], с. 302-318

Список используемых источников

1 Кацман, М.М. Электрические машины: учебник для сред. спец. учеб. заведений / М.М. Кацман. – М.: Высш. шк., 1983. – 432 с.: ил.

2 Кацман, М. М. Электрические машины и электропривод автоматических устройств / М.М. Кацман. – М.: Высш. шк., 1987. – 335с.: ил.

3 Пиотровский, Л.М. Электрические машины / Л.М. Пиотровский. – М.-Л.: Госэнергоиздат , 1963. – 504 с.

4 Шевчик, Н.Е. Электрические машины / Н.Е.Шевчик, Г.Д.Подгайский. – Мн.: Дизайн ПРО, 2000. – 256 с.: ил.

Перечень примерных вопросов к экзамену по учебной

дисциплине «Электрические машины»

- Роль и значение электрических машин в современной электротехнике и энергетике

- Краткая история и перспективы развития электромашиностроения. Охрана труда и техника безопасности при эксплуатации и ремонте электрических машин

- Классификация электрических машин. Общие принципы устройства

- Конструкция машин постоянного тока. Назначение основных элементов, деталей и узлов

- Преобразование переменной ЭДС в постоянную. Назначение и конструкция коллекторно-щеточного узла

- Принцип действия машин постоянного тока

- Электродвижущая сила обмотки якоря машины постоянного тока

- Электромагнитный момент машины постоянного тока

- Классификация обмоток якоря машин постоянного тока. Конструкция обмоток и их основные параметры. Шаги обмоток по якорю и коллектору

- Петлевые обмотки якоря машин постоянного тока. Основные параметры и соотношения

- Волновые обмотки якоря машин постоянного тока. Основные параметры и соотношения

- Комбинирование (лягушечьи) обмотки якоря машин постоянного тока (пример секции обмотки). Состав обмотки. Основные параметры

- Реакция якоря в машинах постоянного тока и ее влиянии на энергетические показатели машины (основной магнитный поток)

- Способы уменьшения размагничивающего действия реакции якоря в нагруженной машине постоянного тока

- Процессы коммутации тока в машинах постоянного тока. Виды коммутации

- Уравнение тока коммутируемой секции. Способы улучшения коммутации.

- Классы коммутации и их характеристика

- Помехи радиоприему при работе машин постоянного тока и способы их уменьшения

- Магнитная цепь машины постоянного тока. Принцип расчета магнитной цепи. Характеристика намагничивания

- Характеристика холостого хода генератора постоянного тока, ее получение и связь с характеристикой намагничивания

- Генераторы постоянного тока. Классификация по способам возбуждения. Соотношения токов

- Условия самовозбуждения генераторов постоянного тока

- Характеристики генераторов постоянного тока с независимым возбуждением

- Характеристики генераторов постоянного тока с параллельным возбуждением.

- Характеристики генераторов постоянного тока со смешанным возбуждением при различных взаимовключениях обмоток возбуждения

- Характеристики генераторов постоянного тока с последовательным возбуждением

- Построение внешней характеристики генератора постоянного тока с независимым возбуждением по характеристике холостого хода и характеристическому треугольнику

- Построение регулировочной характеристики генератора постоянного тока с независимым возбуждением по характеристике холостого хода и характеристическому треугольнику

- Параллельная работа генераторов постоянного тока с независимым возбуждением. Условия включения. Перевод нагрузки.

- Построение внешней и регулировочной характеристик генераторов постоянного тока с параллельным возбуждением по характеристике холостого хода и характеристическому треугольнику

- Тахогенераторы постоянного тока. Назначение, конструкция, выходная характеристика, погрешности

- Электромашинный усилитель. Назначение, конструкция, принцип действия

- Внешние характеристики электромашинного усилителя с учетом степени компенсации размагничивающего действия реакции якоря

- Двигатели постоянного тока. Классификация, соотношение токов, уравнение якорной цепи

- Рабочие характеристики двигателей постоянного тока

- Механическая характеристика двигателя постоянного тока с независимым возбуждением. Уравнение

- Регулирование скорости вращения якоря двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением. Механические характеристики

- Регулирование скорости вращения якоря двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением. Механические характеристики

- Импульсное регулирование скорости вращения якоря двигателя постоянного тока. Механические характеристики

- Регулирование скорости вращения якоря двигателя постоянного тока с независимым возбуждением изменением подводимого напряжения. Механические характеристики

- Пуск двигателей постоянного тока. Способы пуска. Временные диаграммы тока и скорости при пуске изменением сопротивления якорной цепи

- Торможение двигателей постоянного тока. Способы торможения и их обоснование

- Реверсирование двигателей постоянного тока

- Конструкция однофазных трансформаторов

- Конструкция трехфазных трансформаторов

- Принцип действия трансформатора. Уравнения трансформатора

- Холостой ход трансформатора. Уравнения, схема замещения, векторная диаграмма, характеристики

- Короткое замыкание трансформатора. Уравнения, схема замещения, векторная диаграмма, характеристики

- Устойчивость работы двигателей

- Трансформатор в рабочем режиме. Уравнения, схема замещения, внешняя характеристика и векторная диаграмма при активно-индуктивной нагрузке

- Трансформатор в рабочем режиме. Уравнения, схема замещения, внешняя характеристика и векторная диаграмма при активно-емкостной нагрузке

- Механическая характеристика асинхронного двигателя в координатах s = f (M). Основные точки характеристики

- Группы соединения однофазных трансформаторов и их определения

- Группы соединения трехфазных трансформаторов. Определить группу при соединении обмоток трансформатора ∆ / Y

- Пуск и реверсирование двигателей постоянного тока. Временные диаграммы тока якоря и скорости при пуске

- Схема соединения обмоток трехфазного трансформатора зигзагом. Векторная диаграмма напряжений

- Параллельная работа трансформаторов. Условия включения на параллельную работу. Перевод нагрузки

- Параллельная работа трансформаторов при нарушении условий включения. Уравнительные токи. Их возникновение и влияние на работу трансформаторов

- Расчет пускорегулировочных сопротивлений для двигателя постоянного тока с независимым (параллельным) возбуждением

- Тахогенераторы постоянного и переменного тока. Назначение. Особенности конструкции. Выходные характеристики. Погрешности и способы их уменьшения

- Принцип действия асинхронной машины

- Понятие скольжения. Режимы работы асинхронной машины в различном диапазоне изменения скольжения

- Классификация, состав и основные соотношения в статорных обмотках машин переменного тока

- Однослойные концентрические обмотки статора машин переменного тока

- Однослойные равносекционные обмотки статора машин переменного тока

- Двухслойная обмотка статора машин переменного тока с целым q (числом пазов на плюс и фазу)

- Двухслойная обмотка статора машин переменного тока с дробным q (числом пазов на плюс и фазу)

- Естественная механическая характеристика асинхронного двигателя в координатах ω = f (M). Основные точки характеристики

- Регулирование скорости вращения ротора асинхронного двигателя. Многоскоростные двигатели. Механические характеристики

- Регулирование скорости вращения ротора асинхронного двигателя изменением подводимого напряжения. Механические характеристики

- Регулирование скорости вращения ротора асинхронного двигателя изменением частоты подводимого напряжения. Механические характеристики

- Регулирование скорости вращения ротора асинхронного двигателя изменением сопротивления роторной цепи. Механические характеристики

- Однофазные асинхронные двигатели. Особенности конструкции. Принцип действия. Схемы включения

- Механическая характеристика однофазного асинхронного двигателя

- Схемы соединения обмоток трехфазных трансформаторов. Соотношения между фазными и линейными токами и напряжениями

- Способы регулирования скорости вращения однофазных асинхронных двигателей. Механические характеристики

- Пуск асинхронных двигателей. Способы пуска и их анализ

- Торможение асинхронных двигателей. Способы торможения и их анализ

- Реверсирование асинхронных двигателей

- Неустойчивая работа двигателей

- Принцип действия и режимы работы синхронных машин

- Конструкция синхронных машин

- Регулирование скорости вращения синхронных двигателей. Механические характеристики

- Способы пуска синхронных двигателей и их анализ

- Коэффициент полезного действия электрических машин и его определение

- Характеристика моментов, возникающих на валу нагруженного двигателя. Уравнение моментов.

- Электромашинный усилитель поперечного поля. Назначение, конструкция. Внешние характеристики при различных степенях компенсации размагничивающего действия реакции якоря.

- Сельсины. Назначение, конструкция. Индикаторный режим работы сельсинов.

- Сельсины. Назначение, конструкция. Трансформаторный режим работы сельсинов.

- Создание вращающегося магнитного поля. Изменение направления его вращения.

Методические рекомендации по решению задач домашней

контрольной работы

Задачи 61-69 относятся к машинам постоянного тока. Для их решения необходимо ознакомиться c типовыми примерами 1-4.

Необходимо отчетливо представлять связь между напряжением на зажимах U, ЭДС Е и падением напряжения Iа × Rа в обмотке якоря генератора и двигателя:

- для генератора Е = U + Iа × Rа;

- для двигателя Е = U - Iа × Rа.

Для определения электромагнитного или полного момента развиваемого двигателем, можно пользоваться формулой:

Если магнитный поток машины неизвестен, то его можно найти из формулы для противо-ЭДС двигателя

Подставляя значение магнитного потока в формулу для Мэм получим:

- Pэм = E × Iа - электромагнитная мощность, Вт;

- ω- угловая частота вращения, рад/с.

Аналогично модно написать формулу для определения полезного номинального момента (на валу)

Пример 1. Генератор с параллельным возбуждением рассчитан на напряжение Uн = 220В и имеет сопротивление обмотки якоря Rа = 0,08 Ом, сопротивление обмотки возбуждения Rв =55 Ом, сопротивление нагрузки Rн = 1,1Ом, к.п.д. генератора 0,85. Определить: 1) токи в обмотке возбуждения Iв, в обмотке якоря Iа, и в нагрузке Iн; 2) ЭДС генератора  Е; 3) полезную мощность Pп; 4) мощность двигателя для вращения генератора Р1; 5) электрические потери в обмотках якоря Ра и возбуждения Pв; 6) суммарные потери в генераторе; 7) электромагнитную мощность Рэм.

Решение:

1 Токи в обмотке возбуждения, нагрузке и якоре:

2 ЭДС генератора

3 Полезная мощность

4 Мощность природного давления для вращения генератора

5 Электрические потери в обмотках якоря и возбуждения

6 Суммарные потери мощности в генераторе.

7 Электромагнитная мощность, развиваемая генератором

Пример 2. Электродвигатель постоянного тока с параллельным возбуждением рассчитан на номинальную мощность Рн = 10 кВт и номинальное напряжение Uн = 220 В. Частота вращения якоря n = 3000 об/мин. Двигатель потребляет на сети ток Iн = 63 А. Сопротивление обмотки возбуждения Rв = 85 Ом, сопротивление обмотки якоря                Rа = 0,3 Ом. Определить: 1) потребляемую из сети мощность Р1;                 2) КПД двигателя; 3) полезный вращающий момент М; 4) ток якоря Iа; 5) противо-ЭДС в обмотке якоря Е; 6) суммарные потери в двигателе; 7) потери в обмотках якоря Ра и возбуждения Рв; 8) скорость вращения при холостом ходе и при введенном в цепь якоря дополнительного сопротивления Rдоб = 2 × Rа.

Решение:

1 Мощность, потребляемая двигателем из сети

2 КПД двигателя

3 Полезный вращающий момент (на валу)

4 Для определения тока якоря предварительно находим ток возбуждения:

Ток якоря

5 Противо-ЭДС в обмотке якоря

6 Суммарные потери в двигателе

7 Потери в обмотках якоря и возбуждения

8 Скорость вращения при холостом ходе

9 Скорость вращения при введенном в цепь якоря дополнительном сопротивлении

Пример 3. Электродвигатель постоянного тока с параллельным возбуждением присоединен к сети с напряжением Uн = 220 В и потребляет Iн = 35,6А.

Сопротивление обмотки якоря Rя = 0,304 Ом, сопротивление обмотки возбуждения Rн = 367 Ом, магнитный поток Ф = 0,006 Вб число проводников обмотки якоря N = 522, число полюсов 2р = 4, число параллельных ветвей обмотки якоря 2 а = 2.

Определить: 1) ЭДС якоря; 2) скорость вращения; 3) электромагнитную мощность; 4) электромагнитный момент; 5) пусковой ток;                6) сопротивление пускового реостата, при котором начальный пусковой ток двигателя был бы равен 2,5 Iн.

Решение:

1 Противо-ЭДС якоря

2 Скорость вращения якоря

3 Электромагнитная мощность

4 Электромагнитный момент

5 Пусковой ток

6 Сопротивление пускового реостата

Пример 4. Двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением развивает момент на валу М = 35 Нм, потребляет из сети ток = 39 А.

Напряжение сети Uн = 110 В, мощность потерь в обмотках якоря и возбуждения Pа = 300 Вт, коэффициент полезного действия ήдв = 0,85. Определить: 1) мощность, потребляемую из сети; 2) полезную мощность на валу; 3) частоту вращения якоря; 4) противо-ЭДС в обмотке якоря; 5) пусковой ток; 6) сопротивление обмоток якоря и возбуждения.

Решение:

1 Мощность, потребляемая из сети

2 Полезная мощность на валу

3 Частота вращения якоря

4 Сопротивление обмоток якоря и возбуждения

5 Противо-ЭДС в обмотке якоря

6 Пусковой ток

Для решения задач 70-79 необходимо знать устройство принцип действия и соотношения между электрическими величинами однофазных и трехфазных трансформаторов. Основными параметрами трансформаторов являются: 1) номинальная мощность Sн, это полная мощность, которую трансформатор может непрерывно отдавать в течение всего срока службы при номинальном напряжении; 2) номинальное первичное напряжение, это напряжение, на которое рассчитана первичная обмотка; 3) номинальное, вторичное напряжение, это напряжение на выводах вторичной обмотки при холостом ходе и номинальном первичном напряжении. При нагрузке вторичное напряжение снижается из-за потери напряжения в трансформаторе; 4) номинальные первичны и вторичный токи; это токи, вычисленные по номинальной мощности и номинальным напряжениям.

Для однофазного трансформатора: , для трехфазного трансформатора:   .

Трансформаторы обычно работают с нагрузкой меньше номинальной определяемой коэффициентом нагрузки Кн.

В трехфазных трансформаторах отношение линейных напряжений называют линейным коэффициентом трансформации, который равен отношению чисел витков обмоток, если они имеют одинаковые схемы соединения.

При других схемах коэффициент трансформация находят по формулам:

Пример 5. Для однофазного трехобмоточного трансформатора         Sн = 6000 кВа при номинальных напряжениях обмоток 140/66,5/ 11 кВ определить номинальные величины токов и коэффициенты трансформации между обмотками.

Решение:

1 Коэффициент трансформации между обмотками высокого и среднего напряжения

2 Коэффициент трансформации между обмотками высокого и низкого напряжения

3 Коэффициент трансформации между обмотками среднего и низкого напряжения.

4 Номинальный ток обмотки высокого напряжения

Будем считать, что мощности обмоток среднего и низкого напряжения равны мощности обмотки высокого напряжения, тогда:

Номинальный ток обмотки низкого напряжения

Пример 6. Дня трехфазного трансформатора Sн = 2500 кВA;                U1н = 35 кВ; U2н = 6,3 кВ; I0 = 1,1 % I1н; Pон = 5,1 кВт; Pкн = 25 кВт; Uк = 6,5 %; Y/Δ-11. Определить параметры схемы замещения.

Решение:

Параметры схемы замещения могут быть определены из опытов холостого хода и короткого замыкания.

Полное сопротивление ветви намагничивания:

Активное сопротивление ветви намагничивания:

где .

Индуктивное сопротивление ветви намагничивания

Полное сопротивление схемы замещения при опыте короткого замыкания

где  .

Активное сопротивление к.з.

Индуктивное сопротивление к.з.

Учитывая, что для приведенного трансформатора

Определяем:

Пример 7. Для трехфазного трансформатора U2н 0,4 кВ; Sн = 100 кВА; Uк = 5%; Ркн = 2,4кВт; cos φ = 0,8 (отстающий), Кн = 0,7 определить напряжение на выводах вторичной обмотки.

Решение:

1 Активная составляющая напряжения короткого замыкания:

2 Реактивная составляющая напряжения короткого замыкания:

3 Изменяем напряжение:

где .

4 Напряжение на выводах вторичной обмотки:

Пример 8. Для трех фазного трансформатора известны технические данные Uн1 = 10кВ Uн2 = 0,4кВ, Iн1 = 9,25 А; сечение магнитопровода Q = 1,6 × 10-2 м2; В = 1,3 Тл. Частота тока сети F = 50 Гц. Определить 1) номинальную мощность трансформатора; 2) ЭДС в обмотках;               3) число витков обмоток; 4) сечение проводов каждой обмотки, принимая плотность тока в обмотках 2,5 А/мм2.

Решение:

1 Номинальная мощность трансформатора:

2 Фазные ЭДС в обмотках при соединении обмоток звездой:

3 Числа витков обмоток:

4 Сечение провода обмоток:

- стандартное сечение 50 мм2

Пример 9. Для трансформатора, технические данные которые приведены в предыдущем примере, определить КПД при фактической нагрузке и максимальное значение КПД, если мощность потерь холостого хода P0 = 0,565 кВт, мощность потерь короткого замыкания          Ркн = 2,65 кВт и трансформатор от дает мощность S2 = 128 кВА при             cos φ = 0,8.

Решение:

1 Коэффициент нагрузки трансформатора

2 КПД при фактической нагрузке

3 Максимальное значение КПД

КПД достигает максимального значения при условии

Пример 10. Определить нагрузку каждого из параллельно работающих трехфазных трансформаторов, имеющих одинаковые группы соединения и одинаковые коэффициенты трансформации, но разное напряжение короткого замыкания S = 1400кВА; Sн1 = 630 кВА;                Uк1 = 6,3%; Sн2 = 1000кВА; Uк2 = 6,5%

Решение:

Нагрузка первого трансформатора

Нагрузка второго трансформатора

Пример 11. Определить величину уравнительного тока, который будет протекать в цепи обмоток двух параллельно включенных одинаковых трехфазных трансформаторов, имеющих различные группы соединения. Определить отношение уравнительного тока к номинальному току трансформатора.

Sн = 1000кВА; Uн1 = 35кВ; Uк = 6,5% группа соединений первого трансформатора - Y /Δ 11, второго Y/Δ 5.

Решение:

Величина уравнительного тока

где ;

α - угол сдвига между напряжениями вторичных обмоток

трансформаторов.

где .

Уравнительный ток равен

Отношение уравнительного тока к номинальному току трансформатора:

Задания на домашнюю контрольную работу по учебной

дисциплине «Электрические машины»

Теоретические вопросы

1 Перечислите основные этапы истории развития электромашиностроения и отметьте роль русских и советских ученых. Перспективы развития электромашиностроения

2 Перечислите основные виды электрических машин и укажите область их применения.

3 Объясните принципы преобразования энергии в электрических машинах.

4 Опишите принцип работы генератора постоянного тока.

5 Перечислите основные части машин постоянного тока, опишите назначение каждой из них.

6 Опишите порядок выполнения простой петлевой обмотки якоря. Область её применения

7 Опишите порядок выполнения простой волновой обмотки якоря. Область её применения.

8 Опишите сложные петлевые и волновые обмотки якоря. Назовите особенности этих обмоток.

9 Уравнительные соединения первого и второго рода

10 Комбинированная обмотка якоря

11 Объясните физическую сущность процесса реакции якоря.

12 Объясните физическую сущность процесса коммутации тока в машинах постоянного тока.

13 Назовите в каких случаях и почему процесс коммутации вызовет искрение на сбегающих и в каких - на набегающих краях щеток двигателя постоянного тока, имеющего дополнительные полюса.

14 Перечислите способы улучшения коммутации и компенсации действия реакции якоря.

15 Приведите схемы и опишите особенности генераторов постоянного тока с различными видами возбуждения.

16 Объясните как изменятся величины ЭДС и электромагнитного момента, если в четырёхполюсной машине заменить простую петлевую обмотку якоря простой волновой, не изменяя никаких других величин.

17 Начертите внешнюю характеристику генератора независимого возбуждения, нанесите на ней величину номинального напряжения при номинальном токе нагрузки и объясните, почему с увеличением тока нагрузки на выводах генератора понижается.

18 Начертите в одних осях координат внешние характеристики двух одинаковых генераторов независимого возбуждения, один из которых имеет дополнительные полюса, а у другого их нет. Объясните, почему эти характеристики не совпадают, несмотря на полное совпадение всех параметров генераторов.

19 Поясните процесс самовозбуждения генераторов параллельного возбуждения.

20 Начертите схему и внешнюю характеристику генератора параллельного возбуждения. Дайте соответствующие пояснения.

21 Начертите схемы и внешние характеристики двух одинаковых генераторов смешанного возбуждения, один из которых имеет согласованное, а другой встречное включение обмоток возбуждения. Дайте соответствующие пояснения.

22 Начертите схемы двигателей независимого и параллельного возбуждения и объясните, есть ли принципиальная разница между этими двигателями.

23 Начертите схему включения двигателя параллельного возбуждения. Покажите на этой схеме положение движков пускового и регулировочного реостатов в начальный момент пуска двигателя и поясните, почему вами выбраны такие положения движков.

24 Начертите рабочие характеристики двигателя параллельного возбуждения. Поясните их.

25 Напишите уравнение механической характеристики для двигателя параллельного возбуждения и объясните физическую сущность входящих в него величин. Начертите естественную механическую характеристику этого двигателя. Поясните её.

26 Начертите схемы и опишите способы регулирования скорости вращения двигателей параллельного возбуждения. Укажите достоинства и недостатки каждого из способов.

27 Начертите схему двигателя последовательного возбуждения с пусковым и двумя регулировочными реостатами (включенными параллельно обмоткам возбуждения и якоря). Покажите, в каких положениях должны находиться движки всех реостатов в момент пуска двигателя и объясните, почему Вы выбрали эти положения.

28 Начертите схему двигателя последовательного возбуждения с пусковым и двумя регулировочными реостатами (включенными параллельно обмоткам возбуждения и якоря). На схеме поставьте движки регулировочных реостатов в положение, при котором скорость двигателя будет минимальной. Объясните, как Вы определили положение движков реостатов.

29 Начертите схемы и опишите способы регулирования скорости вращения двигателя последовательного возбуждения. Укажите достоинства и недостатки каждого из способов.

30 Начертите схему двигателя смешанного возбуждения с пускорегулировочным реостатом в цепи якоря и регулировочным в цепи параллельной обмотки возбуждения. Покажите на схеме положение движков реостатов во время работы под нагрузкой при номинальной скорости; при повышенной и при пониженной скоростях. Объясните, как Вы определили положения движков реостатов при каждой из скоростей.

31 Перечислите способы электрического торможения двигателей постоянного тока и объясните их сущность.

32 Укажите виды потерь в машине постоянного тока, объясните физическую сущность каждого вида.

33 Объясните принцип измерения скорости вращения при помощи тахогенератора.

34 Опишите принцип работы и устройство однофазного трансформатора.

35 Поясните назначение трансформаторов в системе передачи и распределения электроэнергии.

36 Опишите устройство трехфазных силовых трансформаторов и конструкции их основных частей.

37 Начертите схему нагруженного однофазного трансформатора и объясните физический процесс передачи энергии из первичной цепи во вторичную.

38 Напишите уравнение электродвижущих сил для обмоток трансформатора и поясните физический смысл входящих в него величин.

39 Объясните, почему возрастает ток первичной обмотки трансформатора при увеличении нагрузки на вторичной обмотке.

40 Начертите электрическую схему замещения приведенного трансформатора, напишите уравнения ЭДС и токов и поясните их.

41 Объясните, что произойдет со вторичным напряжением трансформатора при изменении характера нагрузки с чисто индуктивной на чисто емкостную, причем величина тока нагрузки остается неизменной.

42 Объясните, что произойдет со вторичным напряжением трансформатора при изменении характера нагрузки с чисто индуктивной на чисто активную, причем величина тока нагрузки остается неизменной.

43 Объясните, что произойдет со вторичным напряжением трансформатора при изменении характера нагрузки с чисто емкостной на чисто активную, причем величина тока нагрузки остается неизменной.

44 Объясните, что произойдет со вторичным напряжением трансформатора при изменении характера нагрузки с чисто емкостной на чисто индуктивную. Величина тока нагрузки остается неизменной

45 Объясните назначение и построение векторной диаграммы при активно-индуктивной нагрузке трансформатора.

46 Объясните назначение и построение векторной диаграммы при активно-емкостной нагрузке трансформатора.

47 Опишите, как производят опыт холостого хода трансформатора, начертите схему опыта и поясните, какие параметры трансформатора определяются при этом.

48 Опишите, как производят опыт короткого замыкания трансформатора. Начертите схему опыта, векторную диаграмму. Практическое значение опыта

49 Начертите схему замещения, соответствующую упрощенной векторной диаграмме при активно-индуктивной нагрузке трансформатора. Постройте векторную диаграмму при этой нагрузке и поясните, по каким данным она строится.

50 Поясните, что называется изменением вторичного напряжения трансформатора. Объясните, почему и как зависит изменение вторичного напряжения от коэффициента мощности нагрузки.

51 Начертите внешние характеристики трансформатора при различных видах нагрузки. Поясните их.

52 Постройте для активно-индуктивной нагрузки трансформатора векторную диаграмму и внешнюю характеристику. Объясните, как изменится векторная диаграмма и внешняя характеристика, если ток нагрузки, не изменяясь по величине, по характеру станет чисто активным. Нанесите эти изменения пунктиром на построенных для активно-индуктивной нагрузки векторной диаграмме и внешней характеристике.

53 Поясните какие потери мощности имеют место при работе нагруженного трансформатора? Как определить величину КПД трансформатора по данным опытов холостого хода и короткого замыкания? При каких условиях КПД имеет максимальное значение?

54 Назначение параллельной работы трансформаторов. Перечислите условия включения трансформаторов на параллельную работу.

55 Поясните, что обозначает группа соединения обмоток трансформатора. Начертите схемы и потенциальные диаграммы типовых групп соединения трехфазных трансформаторов.

56 Укажите особенности трехобмоточного трансформатора, начертите схему.

57 Поясните принцип работы и особенности автотрансформатора. Опишите преимущества и недостатки автотрансформатора по сравнению с трансформатором.

58 Опишите трансформаторы с плавным регулированием вторичного напряжения.

59 Опишите устройство и особенности работы трансформатора для электродуговой сварки. Начертите его схему.

60 Опишите устройство и особенности работы трансформатора для выпрямительных установок.

Практические задания

61 По данным, приведенным в таблице 1 для якоря машины постоянного тока с двухслойной простой петлевой обмоткой, определите шаги обмотки по элементарным пазам и по коллектору, вычертите её развернутую схему, расставьте полюсы и щетки, покажите на схеме направление вращения якоря и направление ЭДС в проводниках секций.

Таблица 1

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 |
| Число элементарных пазов, Z | 32 | 30 | 10 | 18 | 20 | 28 | 42 | 24 | 28 | 27 |
| Число полюсов 2 р | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 |

62 По приведенным в таблице 2 данным для якоря машины постоянного тока с двухслойной простой волновой обмоткой определите шаги обмотки по пазам и по коллектору, вычертите развернутую схему обмотки, расставьте полюса и щетки, покажите направление вращения якоря и направление ЭДС В проводниках секций.

Таблица 2

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 74 | 84 | 94 |
| Число коллекторных пластин, К | 23 | 25 | 31 | 21 | 27 | 17 | 49 | 15 | 31 | 29 |
| Число полюсов 2 р | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 |

63 Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением отдает полезную мощность Р2н при номинальном напряжении Uн. Сила тока в нагрузке равна Iн, ток в цепи якоря Iа, ток в обмотке возбуждения Iв. Сопротивления цепи якоря равно , обмотки возбуждения , ЭДС генератора Е. Мощность, затраченная на вращение генератора, равна Р1. Генератор развивает электромагнитную мощность Рэм. Потери мощности в цепи якоря и в обмотке возбуждения соответственно равны Ра и Рв. Суммарные потери мощности в машине составляют ∑Р при коэффициенте полезного действия ηг. Определить величины, отмечены прочерками в таблице 3.

Указание: смотрите решение типового примера 1.

Таблица 3

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 |
| Р2н кВт | - | - | - | 21,6 | 21,6 | 21,6 | - | - | - | - |
| Uн В | 220 | 220 | - | 220 | - | - | - | 220 | 220 | - |
| Iн А | 98 | - | - | - | 98 | 98 | - | - | - | 98 |
| Iв А | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| IаА | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 |
| rаОм | 0,15 | - | 0,15 | 0,15 | - | 0,15 | - | - | - | 0,15 |
| rвОм | 110 | 100 | - | - | - | - | 110 | - | - | - |
| ЕВ | - | 235 | 235 | - | - | - | 110 | - | - | - |
| РэмкВт | - | - | - | - | 23,5 | - | 23,5 | - | - | 23,5 |
| Р1кВт | - | 25,4 | - | - | - | 25,4 | 25,4 | - | 25,4 | - |
| ∑pкВт | - | - | - | - | - | - | 3,8 | - | 3,8 | 3,8 |
| ηг | 0,95 | - | 0,85 | 0,85 | 0,85 | - | - | 0,85 | - | - |
| РакВт | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | - |
| РвкВт | - | - | 0,44 | 0,44 | - | - | - | 0,44 | - | - |

64 Генератор постоянного тока со смешанным возбуждением отдает полезную мощность Р2н при токе Iн и работает при напряжении Uн. Ток в цепи якоря Iа, в параллельной обмотке возбуждения Iв,           ЭДС генератора Е, сопротивление нагрузки, обмотки якоря, последовательной обмотки возбуждения, параллельной обмотки возбуждения К. П. Д. генератора ηг, мощность приводного двигателя. Определить величины, отмеченные прочерками в таблице 4.

Указание: смотрите решение типового примера 1.

Таблица 4

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 |
| Р2н кВт | 4 | 8,7 | 10 | 42,3 | - | - | - | - | - | - |
| Рдв кВт | 5 | - | - | - | 20 | 30 | - | 2,5 | 11 | - |
| Uн В | 220 | 110 | - | - | - | 220 | 110 | 110 | 220 | 110 |
| E В | - | - | - | 460 | 238 | 235 | - | - | 230 | 115 |
| Iн А | - | - | 45,5 | - | 74,5 | 120 | - | 18 | - | 20 |
| Iв А | 5 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - |
| Iа А | - | 77 | 48 | 100 | - | - | 12 | - | - | - |
| rа Ом | 0,25 | 0,12 | 0,12 | - | - | 0,08 | 0,4 | 0,3 | - | 0,2 |
| rпс Ом | 0,2 | 0,08 | 0,1 | 0,08 | 0,15 | - | 0,3 | 0,2 | 0,15 | - |
| rв Ом | - | - | - | - | 100 | 55 | - | 100 | - | 55 |
| ηг | - | 0,85 | 0,8 | 0,9 | 0,82 | - | 0,8 | - | 0,87 | 0,85 |

65 Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением развивает полезную мощность, потребляя из сети ток при напряжении. Ток в обмотке якоря, в обмотке возбуждения, частота вращения якоря n. Двигатель потребляет из сети мощность, вращающий момент двигателя М. В якоре наводится противо-ЭДС (Е). Сопротивление обмотки якоря, обмотки возбуждения, потери мощности в обмотке якоря, в обмотке возбуждения Рв, суммарные потери в двигателе равны ΣР, а коэффициент полезного действия. Определить величины, отмеченные прочерками в таблице 5.

Указание: смотрите решение типового примера 2.

Таблица 5

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | 93 |
| Р1 кВт | 5,8 | - | - | 4,84 | - | - | - | 100 | - | - |
| P2н кВт | 3,2 | 10 | 5 | - | - | 10 | 20 | - | 15 | - |
| Pя кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рв кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ∑р кВт | - | 2,5 | - | - | - | - | 2 | 10 | 3 | - |
| Е, В | - | - | 206 | 210 | - | 100 | 210 | 210 | 208 | - |
| Iн А | - | - | - | 22 | 100 | - | 110 | - | - | - |
| Iа А | - | - | - | 20 | - | - | - | 430 | 80 | - |
| Iв А | - | 1 | 1,8 | - | - | 5 | 10 | - | 2 | - |
| ra ОМ | 0,2 | 0,08 | - | - | 0,15 | - | - | 0,023 | - | 0,25 |
| rв ОМ | 110 | 220 | - | - | 110 | - | - | - | - | 80 |

Продолжение таблицы 5

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 |  | 53 | 63 | 73 | 83 | 93 |
| М Н м | - | 48 | - | - |  | 2000 | 80 | - | 100 | 95 | 160 |
| n об/мин. | 1000 | - | 1400 | 1200 |  | - | - | 1600 | - | - | 1200 |
| ηдв | - | - | 0,88 | 0,8 |  | 0,85 | 0,8 | - | - | - | 0,88 |
| Uн В | 110 | - | 220 | - |  | 220 | 110 | - | - | 220 | 440 |

66 Определите ЭДС якоря Е, скорость вращения n, электромагнитную мощность Рэм и электромагнитный момент М для двигателей параллельного возбуждения, данные которых приведены в таблице 6.

Указание: смотрите решение типового примера 3.

Таблица 6

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| Номинальное напряжение, Uн, В | 110 | 220 | 220 | 440 | 220 | 110 | 220 | 110 | 220 | 220 |
| Номинальный ток двигателя, Iн, А | 35,2 | 30,8 | 21,7 | 50 | 9,3 | 16,7 | 14,6 | 436 | 52,15 | 24,1 |
| Сопротивление обмотки якоря, ra, Ом | 0,17 | 0,64 | 1,16 | 0,63 | 2,96 | 0,4 | 1,84 | 0,013 | 0,182 | 0,643 |
| Сопротивление обмотки возбуждения, rв, Ом | 75 | 282 | 310 | 118 | 242 | 120 | 480 | 8,5 | 192 | 367 |
| Магнитный поток, Ф, Вб | 0,0029 | 0,0078 | 0,0071 | 0,0142 | 0,0056 | 0,0038 | 0,0048 | 0,0385 | 0,0095 | 0,006 |
| Число проводников в обмотки якоря N | 720 | 744 | 1116 | 870 | 1404 | 1080 | 1218 | 272 | 496 | 812 |
| Число полюсов 2p | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Продолжение таблицы 6

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| Число параллельных ветвей ОЯ 2 а | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |

67 Для двигателей параллельного возбуждения, данные которых приведены в таблице 7, определите потребляемую мощность из сети P1, полезную мощность P2н, скорость вращения при холостом ходе и приведенном в цепь якоря дополнительном сопротивлении rдоб = 2rа.

Указание: смотрите решение типового примера 2.

Таблица 7

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 |
| Номинальное напряжение, Uн, В | 220 | 110 | 220 | 220 | 440 | 110 | 220 | 440 | 220 | 110 |
| Номинальный ток двигателя, Iн, А | 280 | 204 | 950 | 58 | 83 | 11,8 | 129 | 66 | 160 | 566 |
| Сопротивление обмотки якоря, rа, Ом | 0,03 | 0,032 | 0,015 | 0,376 | 0,25 | 0,81 | 0,049 | 0,49 | 0,088 | 0,009 |
| Сопротивление обмотки возбуждения, rв, Ом | 32 | 12,8 | 12,4 | 92 | 208 | 136 | 96 | 130 | 28 | 8 |
| Номинальный К.П.Д. двигателя, ηн, % | 89 | 85 | 88 | 78 | 88 | 77 | 88 | 86 | 87 |  |
| Номинальная Скорость вращения nн, об/мин | 750 | 1000 | 400 | 750 | 1500 | 100 | 3000 | 800 | 400 |  |

68 Двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением развивает мощность на валу Р2н, потребляет из сети мощность Р1 при напряжении Uн. Двигатель развивает полезный момент М при частоте вращения n. Сила тока в цепи якоря равна Iн, противо-ЭДС в обмотке якоря Е. Потери мощности в обмотках якоря и возбуждения равны Рп.

Сопротивление цепи якоря составляет ra + rc. В момент пуска двигатель потребляет из сети ток Iп. Определить величины, отмеченные прочерками в таблице 8.

Указание: смотрите решение типового примера 4.

Таблица 8

| № варианта | Р1, кВт | Р2н, кВт | Рп, кВт | Iн, А | Iп, А | Uн, В | Е, В | ra + rc, Ом | М, Н∙м | n, об/мин | η дв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 31,2 | - | - | 142 | - | - | - | 0,25 | - | 1400 | 0,88 |
| 20 | - | - | 0,3 | 39 | - | 110 | - | - | 35 | - | 0,85 |
| 30 | - | 17 | - | - | 2000 | 110 | 100 | - | - | 800 | - |
| 40 | - | 1,78 | - | - | 440 | 110 | - | - | - | 1000 | 0,81 |
| 50 | 13,75 | - | - | 55 | - | - | 216,4 | - | 474 | - | 0,843 |
| 60 | 4,3 | 3,66 | - | 39 | - | - | 102,3 | - | - | 1000 | - |
| 70 | 11 | - | 0,8 | - | - | 100 | - | - | 79,5 | - | 0,91 |
| 80 | 10 | 8,03 | - | - | - | 220 | - | 0,264 | - | 1600 | - |
| 90 | 17,6 | - | - | 80 | - | - | 204 | - | - | 1020 | 0,852 |
| 100 | - | 3,77 | - | 20,5 | 400 | 220 | - | - | - | 1800 | - |
| 08 | - | - | - | 45,5 | 1000 | 220 | - | - | 82,8 | - | 0,78 |
| 18 | 20 | - | 1,82 | 182 | - | - | - | - | 203 | - | 0,85 |
| 28 | 27,4 | - | - | - | 880 | 220 | - | - | 187 | - | 0,88 |
| 38 | - | 44 | - | - | - | 250 | - | 0,054 | - | 1420 | 0,86 |
| 48 | 22,3 | - | - | - | - | 250 | 234,5 | - | - | 1250 | 0,81 |
| 58 | - | 35 | - | - | - | 250 | - | 0,015 | - | 1500 | 0,75 |
| 68 | - | - | - | 33 | - | 250 | - | 0,74 | - | 1200 | 0,757 |
| 78 | - | 21 | - | - | - | 250 | - | 0,13 | 310 | - | 0,84 |
| 88 | - | - | - | - | - | 440 | - | 0,054 | 880 | 510 | 0,78 |
| 98 | 6,7 | 5 | - | - | - | 440 | 417 | - | - | 1030 | - |

69 Электродвигатель постоянного тока параллельного возбуждения мощностью Рн включен в сеть напряжением Uн и его якорь вращается с частотой nн. Сопротивление обмотки возбуждения rв, а сопротивление обмоток в цепи якоря rа. Определить электромагнитную мощность и электромагнитный момент при номинальной нагрузке двигателя, а также сопротивление пускового реостата rр, при котором начальный пусковой ток двигателя был бы равен 2,5 Iн. Данные для своего варианта возьмите из таблицы 9.

Указание: смотрите решение типового примера 3.

Таблица 9

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 99 |
| Рн, кВт | 6 | 9 | 14 | 20 | 7,1 | 11 | 6 | 9 | 14 | 6 |
| Uн, В | 110 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 110 | 220 | 220 | 110 |
| nн, б/мин | 750 | 1060 | 1500 | 2360 | 7501 | 1000 | 750 | 1060 | 1500 | 750 |
| ηн, % | 81 | 86 | 88 | 89 | 83 | 87 | 81 | 86 | 88 | 81 |
| rа, Ом | 0,14 | 0,26 | 0,14 | 0,05 | 0,45 | 0,25 | 0,14 | 0,26 | 0,14 | 0,14 |
| rв, Ом | 34,5 | 117 | 117 | 74 | 74 | 124 | 34,5 | 117 | 117 | 34,5 |

70 Определите номинальные величины мощности, тока и напряжения вторичной обмотки однофазных понижающих трансформаторов, данные которых приведены в таблице 10.

Указание: смотрите решение типового примера 5.

Таблица 10

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 |
| Номинальное напряжение первичное, U1н, В | 220 | 400 | 230 | 400 | 127 | 6000 | 230 | 380 | 127000 | 690 |
| Номинальный первичный ток, I1н, А | 4,55 | 3,75 | 10,8 | 6,25 | 7,9 | 0,083 | 6,55 | 6,6 | 236,2 | 14,5 |
| Коэффициент трансформации К | 18,4 | 3,15 | 1,82 | 11,1 | 3,52 | 60 | 19,2 | 31,6 | 12,1 | 5,43 |

71 Определите номинальные величины токов и коэффициенты трансформации между обмотками однофазных трехобмоточных трансформаторов, данные которых приведены в таблице 11.

Указание: смотрите решение типового примера 5.

Таблица 11

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 |
| Номинальная мощность, Sн, кВА | 60000 | 10000 | 40000 | 40000 | 13500 | 20000 | 10000 | 30000 | 1,5 | 0,5 |
| Номинальное напряжение обмотки ВН, Uвн, кВ | 140 | 63,5 | 127 | 63,5 | 70 | 63,5 | 87 | 127 | 0,4 | 0,4 |
| Номинальное напряжение обмотки СН, Uсн, кВ | 66,5 | 22,3 | 70 | 22,3 | 22,3 | 21,5 | 22,3 | 63,5 | 0,127 | 0,22 |
| Номинальное напряжение обмотки НН, Uнн, кВ | 11 | 6,6 | 38,5 | 6,6 | 10,5 | 6,3 | 11 | 10,5 | 0,012 | 0,024 |

72 Определите недостающие величины для трехфазных двухобмоточных трансформаторов, данные которых приведены в таблице 12.

Указание: повторите из курса “Теоретические основы электротехики” тему “Трехфазные цепи”.

Таблица 12

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 |
| Номинальная мощность, Sн, кВА | 63 | 400 | - | 630 | 2500 | 400 | - | 2500 | - | - |
| Номинальное линейное напряжение стороны ВН, U1н, кВ | 10 | 35 | - | 10 | 35 | - | 500 | 110 | 110 | 330 |
| Номинальное линейное напряжение стороны НН, U2н, кВ | 0,4 | - | 0,4 | 0,4 | - | 0,69 | 20 | - | 20 | 10,5 |

Продолжение таблицы 12

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 |
| Схема соединений обмоток | Y/Y | Y/Δ | Y/Y | Δ /Y | Y/ Δ | Y/ Δ | Y/ Δ | Y/Y | Y/ Δ | Y/ Δ |
| Номинальный линейный ток стороны ВН, I1н, А | - | - | 57,8 | - | - | - | - | - | - | 220 |
| Номинальный линейный ток стороны НН, I2н, А | - | - | - | - | - | - | 7225 | - | 462 | - |
| Коэффициент трансформации, К | - | 3,33 | 25 | - | 6,1 | 15,2 | - | 3,1 | - | - |
| Фазное напряжение обмотки ВН, U1ф, кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фазный ток обмотки ВН, I1ф, А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фазный ток обмотки НН, I2ф, А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

73 Постройте внешние характеристики трансформаторов, данные приведены в таблице 13.

Указание: смотрите решение типового примера 7.

Таблица 13

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 99 |
| Номинальная мощность, Sн, кВА | 160 | 2500 | 250 | 1600 | 1000 | 400 | 125000 | 6300 | 40 | 63000 |
| Номинальное первичное напряжение, U1н, кВ | 10,5 | 110 | 35 | 35 | 35 | 10,5 | 330 | 110 | 10 | 220 |

Продолжение таблицы 13

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 99 |
| Номинальное вторичное напряжение, U2н, кВ | 0,4 | 10,5 | 0,69 | 10,5 | 0,69 | 0,4 | 10,5 | 35 | 0,4 | 20 |
| Мощность потерь холостого хода, Ро, кВт | 0,565 | 6,5 | 1,0 | 3,65 | 2,75 | 1,05 | 145 | 11,5 | 0,19 | 82 |
| Мощность потерь короткого замыкания, Ркн, кВт | 2,65 | 22 | 3,7 | 18 | 12,2 | 5,5 | 360 | 48 | 0,88 | 300 |
| Напряжение короткого замыкания, Uк, % | 4,5 | 10,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 4,5 | 11 | 10,5 | 4,5 | 12 |
| Коэффициент мощности нагрузки, cos φ | 0,8 Отстающий | 0,92 опережающий | 1,0 | 0,88 Отстающий | 0,7 Отстающий | 0,94 Отстающий | 1,0 | 0,84 опережающий | 0,8 Отстающий | 0,89 опережающий |

Примечание: для построения характеристик определите изменение вторичного напряжения при нагрузках 50 % и 100 % от номинальной.

74 Трехфазный трансформатор имеет номинальное напряжение обмоток U1н и U2н, номинальные токи в них I1н и I2н и коэффициент трансформации К. Сечение сердечника равно Q м2, а магнитная индукция в нем Вм. Частота тока в сети f = 50 Гц. Обмотки трансформатора соединены в звезду. Определить: 1) номинальную мощность трансформатора Sн; 2) ЭДС в обмотках Е1 и Е2; 3) число витков обмоток W1 и W2. Принимая плотность тока в обмотках 2,5 А/мм2 вычислить сечения проводов каждой обмотки. Данные для своего варианта возьмите из таблицы 14.

Указание: смотрите решение типового примера 8.

Таблица 14

| № варианта | U1н, кВ | U2н, кВ | I1н, А | I2н, А | К | Q, м2 | В, Тл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 10 | - | - | 1445 | 25 | 4*10-2 | 1,4 |
| 16 | 6,3 | - | 5,78 | - | 15,75 | 9*10-2 | 1,2 |
| 26 | - | 0,69 | - | 336 | 14,5 | 3*10-2 | 1,5 |
| 36 | - | 6,3 | 10,4 | 58 | - | 3*10-2 | 1,2 |
| 46 | 6,3 | 0,23 | 9,16 | - | - | 1,3*10-2 | 1,0 |
| 56 | 10 | - | 36,4 | - | 25 | 2,8*10-2 | 1,2 |
| 66 | 6,3 | 0,4 | - | 91 | - | 8*10-2 | 1,1 |
| 76 | - | 0,23 | 9,16 | 250 | - | 1,2*10-2 | 1,15 |
| 86 | - | 0,4 | 57,8 | - | 25 | 3*10-2 | 1,25 |
| 96 | 10 | 0,69 | 23,1 | - | - | 2,8*10-2 | 1,3 |

75 По данным, приведенным в таблице 15, подберите схемы трехфазных трансформаторов, обеспечивающие их подключение на заданные напряжения сетей высокого и низкого напряжений.

Указание: повторите из курса “Теоретические основы электротехики” тему “Трехфазные цепи”.

Таблица 15

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 74 | 84 | 94 |
| Фазное напряжение обмотки ВН, трансформатора U1ф, кВ | 0,23 | 3,65 | 5,78 | 0,4 | 22,3 | 10,0 | 35 | 63,6 | 220 | 190,8 |
| Фазное напряжение обмотки НН, трансформатора U2ф, кВ | 0,012 | 0,4 | 3,65 | 0,127 | 10,5 | 0,4 | 6 | 35 | 10 | 35 |
| Напряжение сети ВН, Uвн, кВ | 0,4 | 6,3 | 10,0 | 0,69 | 38,5 | 10,0 | 35 | 110 | 220 | 330 |
| Напряжение сети НН, Uнн, кВ | 0,012 | 0,4 | 6,3 | 0,127 | 10,5 | 0,69 | 10 | 35 | 10 | 35 |

76 Обмотки трехфазного трансформатора рассчитаны на номинальные напряжения U1н и U2н. Коэффициент трансформации его равен К, а коэффициент нагрузки Кн. Мощность потерь холостого хода Ро и мощность потерь короткого замыкания Ркн, трансформатор отдает мощность S2 при коэффициенте мощности cosφ2. Обмотки трансформатора соединены в звезду.

Определить: 1) номинальную мощность трансформатора; 2) номинальные токи в обмотках; 3) КПД при фактической нагрузке; 4) максимальный КПД. Данные для своего варианта взять из таблицы 16.

Указание: смотрите решение типового примера 8, 9.

Таблица 16

| № варианта | U1н, кВ | U2н, кВ | К | Ро, кВт | Ркн, кВт | Кн | S2, кВА | cos φ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | 10 | - | 25 | 2,45 | 12,2 | 0,8 | 800 | 0,92 |
| 18 | - | 0,4 | 15 | 1,05 | 5,5 | 0,75 | 300 | 0,95 |
| 28 | 10 | 0,69 | - | 3,3 | 18 | 0,7 | 1120 | 0,9 |
| 38 | 6 | 0,23 | - | 0,565 | 2,65 | 0,85 | 136 | 10 |
| 48 | 35 | - | 87,5 | 2,6 | 11,6 | 0,9 | 900 | 0,93 |
| 58 | - | 0,69 | 8,7 | 1,56 | 7,6 | 0,7 | 440 | 0,88 |
| 68 | - | 10,5 | 3,33 | 3,65 | 18 | 0,6 | 960 | 0,92 |
| 78 | 10 | 0,23 | - | 0,82 | 3,7 | 0,8 | 200 | 1,0 |
| 88 | - | 0,69 | 51 | 2,45 | 12,2 | 0,85 | 850 | 0,95 |
| 98 | 35 | 6,3 | - | 3,65 | 18 | 0,9 | 1440 | 0,88 |

77 Для трехфазных трансформаторов, данные которых приведены в таблице 17, определите параметры и начертите упрощенную схему замещения на фазу при схеме соединения обмоток трансформатора       Ү/Δ – 11.

Указание: смотрите решение типового примера 6.

Таблица 17

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | 93 |
| Номинальная мощность, Sн, кВА | 40 | 2500 | 16000 | 1000 | 63 | 1600 | 25000 | 100 | 6300 | 250 |

Продолжение таблицы 17

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | 93 |
| Номинальное первичное напряжение, U1н, кВ | 10 | 10 | 121 | 10 | 10 | 35 | 121 | 35 | 35 | 10 |
| Номинальное вторичное напряжение, U2н, кВ | 0,4 | 6,3 | 38,5 | 0,69 | 0,4 | 10,5 | 38,5 | 0,4 | 10 | 0,23 |
| Потери короткого замыкания, Ркн, кВт | 0,9 | 26 | 85 | 13 | 1,4 | 16,5 | 120 | 2,0 | 45,5 | 3,7 |
| Потери холостого хода, Ро, кВт | 0,2 | 4,6 | 24 | 2,45 | 0,265 | 3,65 | 30 | 0,465 | 9,4 | 0,82 |
| Напряжение короткого замыкания Uк, % | 4,5 | 5,5 | 10,5 | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 10,5 | 6,5 | 7,5 | 4,5 |
| Ток холостого хода (в % от Iн), Iо, % | 3,0 | 1,0 | 0,7 | 1,4 | 2,8 | 1,4 | 0,7 | 2,6 | 0,9 | 2,3 |

78 Как распределится суммарная нагрузка между тремя параллельно работающими трансформаторами, имеющими одинаковые коэффициенты трансформации и группы соединения? На сколько процентов будет загружен каждый трансформатор? Данные трансформаторов и их суммарная нагрузка приведены в таблице 18.

Указание: смотрите решение типового примера 10.

Таблица 18

| Величины |  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Трансформатор №1 | Номинальная мощность Sн1, кВА | 400 | 630 | 16000 | 100 | 250 | 63 | 6300 | 2500 | 1600 | 4000 |
|  | Uк1, % | 4,6 | 6,5 | 8 | 6,5 | 4,5 | 4,7 | 9,6 | 6,6 | 5,5 | 6,5 |

Продолжение таблицы 18

| Величины |  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Трансформатор №2 | Номинальная мощность Sн2, кВА | 400 | 1000 | 10000 | 100 | 160 | 40 | 10000 | 4000 | 1000 | 6300 |
|  | Uк2, % | 4,6 | 6,6 | 7,5 | 6,7 | 4,5 | 4,6 | 7,5 | 7,2 | 5,4 | 6,4 |
| Трансформатор №3 | Номинальная мощность Sн3, кВА | 630 | 1000 | 16000 | 160 | 100 | 40 | 6300 | 4000 | 1000 | 4000 |
|  | Uк3, % | 5,2 | 6,5 | 7,8 | 6,6 | 4,4 | 4,5 | 7,5 | 7,0 | 5,3 | 6,4 |
| Суммарная нагрузка S, кВА |  | 1200 | 2500 | 35000 | 320 | 400 | 130 | 21000 | 9000 | 3000 | 13500 |

79 Определите величину уравнительного тока, который будет протекать в цепи обмоток двух параллельно включенных одинаковых трехфазных трансформаторов, имеющих различные группы соединения, данные которых приведены в таблице 19. Определите также отношение уравнительного тока к номинальному току трансформатора.

Указание: смотрите решение типового примера 11.

Таблица 19

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| Номинальная мощность, Sн, кВА | 40 | 63 | 400 | 1000 | 2500 | 4000 | 6300 | 125000 | 2500 | 63000 |
| Номинальное первичное напряжение, U1н, кВ | 10 | 10 | 10 | 35 | 10 | 35 | 110 | 330 | 110 | 220 |

Продолжение таблицы 19

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| Напряжение короткого замыкания, Uк, % | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | 10,5 | 11 | 10,5 | 12 |
| Группа присоединений первого трансформатора | Y/Y-0 | Y/Y-0 | Y/Y-0 | Y/Y-4 | Y/Y-2 | Y/Y-8 | Δ/Y-11 | Δ/Y-5 | Δ/Y-9 | Y/Y-2 |
| Группа присоединений второго трансформатора | Y/Δ-11 | Y/Y-4 | Y/Y-6 | Y/Y-8 | Y/ Δ-7 | Y/ Δ-3 | Δ/Y-3 | Y/Y-8 | Δ/Y-3 | Y/Y-8 |

- Таблица 20 – Варианты заданий на домашнюю контрольную работу по учебной дисциплине «Электрические

- машины»

| Предпоследняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 23, 46, 68, 78 | 33, 39, 61, 70 | 32, 38, 63, 71 | 31, 37, 65, 77 | 30, 36, 62, 75 | 29, 35, 66, 79 | 28, 34, 67, 74 | 27, 60, 64, 72 | 26, 59, 68, 76 | 25, 58, 69, 73 |
| 1 | 24, 57, 68, 78 | 23, 56, 61, 70 | 22, 55, 63, 71 | 21, 54, 65, 77 | 20, 53, 62, 75 | 19, 52, 66, 79 | 18, 51, 67, 74 | 17, 50, 64, 72 | 16, 49, 68, 76 | 15, 48, 69, 73 |
| 2 | 14, 47, 68, 78 | 13, 46, 61, 70 | 12, 45, 63, 71 | 11, 44, 65, 77 | 10, 43, 62, 75 | 9, 42, 66, 79 | 8, 41, 67, 74 | 7, 40, 64, 72 | 6, 39, 68, 76 | 5, 38, 69, 73 |
| 3 | 4, 37, 68, 78 | 3, 36, 61, 70 | 2, 43, 63, 71 | 1, 45, 65, 77 | 33, 43, 62, 75 | 32, 40, 66, 79 | 31, 35, 67, 74 | 30, 41, 64, 72 | 28, 44, 68, 76 | 29, 42, 69, 73 |
| 4 | 27, 39, 68, 78, | 26, 38, 61, 70 | 25, 37, 63, 71 | 24, 36, 65, 77 | 23, 35, 67, 75 | 22, 34, 66, 79 | 21, 60, 67, 74 | 20, 59, 64, 72 | 19, 58, 68, 76 | 18, 57, 69, 73 |
| 5 | 17, 56, 68, 78 | 16, 55, 61, 70 | 15, 54, 63, 71 | 14, 53, 65, 77 | 13, 52, 62, 75 | 12, 51, 66, 79 | 11, 50, 67, 74 | 10, 49, 64, 72 | 9, 48, 68, 76 | 8, 47, 69, 73 |
| 6 | 7, 46, 68, 78 | 6, 45, 61, 70 | 5, 44, 68, 71 | 4, 43, 65, 77 | 3, 42, 62, 75 | 2, 41, 44, 79 | 1, 40, 67, 74 | 33, 45, 64, 72 | 32, 44, 68, 76 | 31, 43, 69, 73 |
| 7 | 30, 42, 68, 78 | 28, 48, 61, 70 | 29, 41, 63, 71 | 27, 58, 65, 77 | 26, 39, 62, 75 | 25, 60, 66, 79 | 24, 34, 67, 74 | 23, 36, 64, 72 | 22, 35, 68, 76, | 21, 39, 69, 73 |
| 8 | 20, 38, 68, 78 | 19, 37, 61, 70 | 18, 57, 63, 71 | 17, 56, 65, 77 | 16, 55, 62, 75 | 15, 60, 66, 79 | 14, 59, 67, 74 | 13, 58, 64, 72 | 12, 57, 68, 76 | 11, 56, 69, 73 |
| 9 | 10, 55, 68, 78 | 9, 54, 61, 70 | 8, 53, 63, 71 | 7, 52, 65, 77 | 6, 51, 62, 75 | 5, 50, 66, 79 | 4, 49, 67, 74 | 3, 48, 64, 72 | 2, 47, 68, 76 | 1, 45, 69, 73 |